## información
Further help will be found in IALA Guideline 1039 Designing Solar Power Systems for Aids to Navigation.
La información sobre irradiación solar y duración de la noche se puede obtener de un atlas solar, de la oficina meteorológica local o de varios sitios de Internet. IALA proporciona más información sobre cómo adquirir esos datos de fuentes públicas en Internet en http://www.iala-aism.org/products-projects/technical-area/calculation-working-tools/solar-sizing-tool.
Password "IALA"
Registro de modificaciones
Celdas afectadas | Hoja | Modificación
Workshop Koblenz 2017
D4 | simulación | Añadido longitud
A33:H44 | simulación | Añadidos 12 meses adicionales ; entrando automáticamente del año anterior
Chart | simulación | Ampliado a 24 meses. Formato de línea probado. Radiación diaria omitida.
R21:R44 | simulación | Fórmula para calcular las horas nocturnas movidas desde la columna de consumo de energía E
A22:A32 | simulación | Corrección de error en el método de cálculo del mes. Agregue 365.25 / 12 días en lugar de 31
F21 | simulación | Se corrigió el error de valor de inicio de la capacidad de uso de la batería
F10 | simulación | incorporado consumo diurno
E21:E44 | simulación | Añadido consumo diurno
C21:C44 | simulación | Opción de entrada manual para horas nocturnas
E21:E44 | simulación | Elección entre horas nocturnas ingresadas manualmente o incorporandolas calculadas con la fórmula
ENG6
C21:C44 | simulación | Si no se encuentran datos en la hoja "radiación y duración de la noche", las celdas se llenarán con las horas nocturnas calculadas,. Las horas calculadas funcionan en latitudes más bajas, pero se vuelven menos precisas en latitudes más altas.
B21:B38 | simulación | Celdas de entrada movidas a "radiación y duración de la noche"
B17 | simulación | Ampliado a un período de 2 años
Más trabajo
Incluir cargas auxiliares, si es posible (por ejemplo, sirena de niebla (depende del clima), racon (dependiente del tráfico) ...)
Hoja separada para impresión
Compruebe el horario nocturno: en latitudes altas en noches largas (24 h), el sensor de conmutación puede dar un resultado incorrecto debido a que las horas nocturnas y el sensor de conmutación suman a un día de más de 24 horas
La revisión de la traducción de este documento ha sido realizada por el grupo de trabajo de Puertos del Estado en el que han participado:
|  | Luis Martínez (Autoridad Portuaria de Vigo); | Septimio Andrés (Autoridad Portuaria de Sevilla);
|  | Enrique Abati (Autoridad Portuaria de Marín); | Germán Gamarro (Autoridad Portuaria de Algeciras);
|  | Juan Manuel Vidal (Autoridad Portuaria de Gijón); | Santiago Tortosa (Autoridad Portuaria de Ceuta);
|  | Carlos Calvo (Autoridad Portuaria de Santander); | Jaime Arenas (Autoridad Portuaria de Baleares);
|  | Cristina García-Capelo (Autoridad Portuaria de Bilbao); | Antonio Cebrián y Guillermo Segador (Autoridad Portuaria de Barcelona);
|  | José Luis Núñez (Autoridad Portuaria de Pasajes); | José Carlos Díez (Puertos del Estado).
Juan Antonio Torres (Autoridad Portuaria de Huelva);
Coordinación de la edición en español y edición final:
José Carlos Díez (Puertos del Estado)
NOTA: Puertos del Estado no se responsabiliza de los errores de interpretación que puedan producirse por terceros en el uso del contenido de este documento, que corresponde a una traducción
del documento original de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA) denominado según aparece en la carátula.

## simulación
Dimensionamiento de Sistemas Fotovoltáicos
Con control de Luz diurna |  |  |  | Ed.2 versión 15.12.2017
Sistema | Boya luminosa (2,5m diameter, panel up right 90°)
Lat. / Long. / Estación | 48.8534 | ° | 2.349 | ° | Paris |  | �
Factor de edad | 20 | % | Deducción por envejecimiento de los paneles
Voltaje del sistema | 24 | Volt | Voltaje del sistema
UMPP del Panel FV | 35.2 | Volt | Voltaje en el Punto de Máxima Potencia
Potencia Paneles FV | 1000 | Wpeak | Para una radiacción de 1000W/m²
Orientación | 1 |  | Deducción para diferentes orientaciones
Consumo nocturno | 150 | W | Consumo diurno |  | 0 | W
Ciclo de Trabajo | 40 | %
Umbral Conmutación | 0.5 | h | Histéresis conmutación, tiempo añadido sobre orto y ocaso
Consumo continuo | 10.02 | W | 1W Sistema monitorización, 2W RACON
Capacidad Batería | 1500 | Ah C100
Cap. Máx. Utilizable | 80 | % | Porcentaje de capacidad útil
Eficiencia Batería | 80 | %
Días de Autonomía | error | days | Nº de días de trabajo sin aporte de energía |  |  |  |  | Latidude Location
Mes del primer año | kWh/m² radiación diaria | Promedio horas noche | Ah |  |  |  | Nº días sin sol | 48.8534
|  |  | Energía ganada | Energía- consum. | Disponible al Principio | Final | [días] al inicio de mes
[5 empty] | Disponible |  |  | Night on hours | Solar data | Night hours list
2017-07-15 | 5.36 | 9.15 | 3707.8409 | 1077.3353 | 1200 | 1200 | 33.9031 | 9.1514 | 5.36 | 9.15
2017-08-14 10:30 | 4.79 | 10.83 | 3313.5369 | 1205.1728 | 1200 | 1200 | 30.3069 | 10.8326 | 4.79 | 10.83
2017-09-13 21:00 | 3.39 | 12.7 | 2345.071 | 1347.4681 | 1200 | 1200 | 27.1064 | 12.6944 | 3.39 | 12.7
2017-10-14 07:30 | 2.04 | 14.46 | 1411.1932 | 1481.3931 | 1200 | 847.5614 | 24.6558 | 14.4553 | 2.04 | 14.46
2017-11-13 18:00 | 1.2 | 15.71 | 830.1136 | 1576.5103 | 847.5614 | error | 16.3638 | 15.7107 | 1.2 | 15.71
2017-12-14 04:30 | 0.83 | 15.88 | 574.1619 | 1589.4462 | error | error | error | 15.8767 | 0.83 | 15.88
2018-01-13 15:00 | 1.04 | 14.84 | 719.4318 | 1510.3087 | error | error | error | 14.8486 | 1.04 | 14.84
2018-02-13 01:30 | 1.73 | 13.67 | 1196.7472 | 1421.2791 | error | error | error | 13.1674 | 1.73 | 13.67
2018-03-15 12:00 | 2.78 | 11.31 | 1923.0966 | 1241.6978 | error | error | error | 11.3056 | 2.78 | 11.31
2018-04-14 22:30 | 3.95 | 9.54 | 2732.4574 | 1107.0119 | error | error | error | 9.5447 | 3.95 | 9.54
2018-05-15 09:00 | 5.04 | 8.29 | 3486.4773 | 1011.8947 | error | error | error | 8.2893 | 5.04 | 8.29
2018-06-14 19:30 | 5.39 | 8.12 | 3728.5938 | 998.9588 | error | error | error | 8.1233 | 5.39 | 8.12
2018-07-15 06:00 | 5.36 | 9.15 | 3707.8409 | 1077.3353 | error | error | error | 9.1514 |  | 144.5
2018-08-14 16:30 | 4.79 | 10.83 | 3313.5369 | 1205.1728 | error | error | error | 10.8326
2018-09-14 03:00 | 3.39 | 12.7 | 2345.071 | 1347.4681 | error | error | error | 12.6944
2018-10-14 13:30 | 2.04 | 14.46 | 1411.1932 | 1481.3931 | error | error | error | 14.4553
2018-11-14 | 1.2 | 15.71 | 830.1136 | 1576.5103 | error | error | error | 15.7107
2018-12-14 10:30 | 0.83 | 15.88 | 574.1619 | 1589.4462 | error | error | error | 15.8767
2019-01-13 21:00 | 1.04 | 14.84 | 719.4318 | 1510.3087 | error | error | error | 14.8486
2019-02-13 07:30 | 1.73 | 13.67 | 1196.7472 | 1421.2791 | error | error | error | 13.1674
2019-03-15 18:00 | 2.78 | 11.31 | 1923.0966 | 1241.6978 | error | error | error | 11.3056
2019-04-15 04:30 | 3.95 | 9.54 | 2732.4574 | 1107.0119 | error | error | error | 9.5447
2019-05-15 15:00 | 5.04 | 8.29 | 3486.4773 | 1011.8947 | error | error | error | 8.2893
2019-06-15 01:30 | 5.39 | 8.12 | 3728.5938 | 998.9588 | error | error | error | 8.1233
hide this column
Formulas:
Voltaje del sistema = [Voltaje del sistema, row above]+365.25/12
Note on A4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si la longitud es W irá con signo negativo, en el caso de latitud S tambien irá negativo
Note on A21: Date the annual cycle starts with e.g. 15.07.2004 - Please choose a month in time with highest radiation. - The radiation data in the next column has to correspond with this month. - The following cells (A22..A32) are calculated automatically with 365/12 days. - The data is also used for calculation of night duration (= power consumption in D21..D32)
Note on B3: Descripción o nombre del sistema a calcular.
Note on B5: Deducción por envejecimiento El envejecimiento de los paneles por una reducción de la eficiencia. Este valor nos asegura que que el sistema proporciona la energía necesaria, incluso en el último año de ciclo de vida, (p.ej. 1% por año en 20 años de uso causa ~20% de reducción)
Note on B6: Voltaje [V] A menudo 12V, a veces 6V o 24V. Tengase en cuenta que el valor UMPP corresponde a este valor
Note on B7: Voltaje en el Punto de Máxima Potencia [V] p.ej. 16V..21V para un sistema a 12 Volt . Cuanto mejor son los paneles solares, menor es el voltaje en el UMPP.
Note on B8: Power [Wpeak] del sistema, en el Punto de Máxima Potencia de todos los paneles para una radiación solar de 1000W/m²
Note on B9: Factor de reducción por orientación de paneles "1" para todos los paneles orientados al sur "0,7" para 4 paneles en 4 direcciones (boyas), resultado de mediciones
Note on B10: Potencia consumida [W] por la carga en funcionamiento nocturno (horas)
Note on B11: Ciclo de Trabajo [%] (Siempre elegir el peor de los casos) p.ej.: 1 seg. on y 2 seg. off = 33% 1 seg. on y 1 seg. off = 50% 8 seg. on y 2 seg. off = 80% En el caso de lámpara incandescente, se elegirán los tiempos de conmutación y no los tiempos de iluminación.
Note on B12: Umbral de conmutación [décimas de horas] Sería la histéresis del sensor de encendido, p.ej. : 0,5 sería que el sistema comienza a funcionar media hora antes del atardecer y desconecta media hora después del amanecer
Note on B13: Potencia [W] Consumos permanentes e.j.: regulador de carga, AIS, GPS, Racon ...
Note on B14: Capacidad de los acumuladores [Ah] Basado en una corriente de descarga permanente durante 100 horas de descarga (C100)
Note on B16: Eficacia de los acumuladores Es el rendimiento de recarga expresado entre el consumo de carga y el consumo entregado. Lo suministra el fabricante.
Note on B17: El resultado del cálculo es el número de días sin aporte de energía: Dependiendo del rango de variación de la radiación solar, pueden ser valores adecuados 20 a 40 días
Note on B18: Radiación [kWh/m²] por dia Sus datos se copian de la hoja "radiación y duración de la noche" según la ubicación seleccionada (ver celda F4) en esta tabla.
Note on C18: Promedio horas noche Si se proporcionan datos en la hoja de "radiación y duración de la noche", se copian en estas celdas según la ubicación seleccionada (ver celda F4) en esta tabla. De lo contrario, en las celdas aparecerarán las horas nocturnas calculadas. Las horas calculadas funcionan en latitudes más bajas, pero se vuelven menos precisas en latitudes más altas.
Note on F4: Localización Si los datos están disponibles en la hoja "radiación y duración de la noche", las ubicaciones se pueden elegir aquí y los datos de radiación se transferirán a las celdas de entrada
Note on F10: Potencia consumida [W] por la carga en funcionamiento diurno (horas)

## radiación y duración noche
Este link | Proporcionará más información sobre cómo obtener datos solares de fuentes basadas en la web.
Nombre | Localización |  | Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] | [11 empty] | Opcional, estimación media mensual de la duración de la noche. [h]
| Lat | Long | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Paris | 48.8534 | 2.349 | 1.04 | 1.73 | 2.78 | 3.95 | 5.04 | 5.39 | 5.36 | 4.79 | 3.39 | 2.04 | 1.2 | 0.83 | 14.84 | 13.67 | 11.31 | 9.54 | 8.29 | 8.12 | 9.15 | 10.83 | 12.7 | 14.46 | 15.71 | 15.88
Norderney 90° tilt | 53.6 | 7 | Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Ene.: 0.97; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Feb.: 1.87; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Mar.: 2.8; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Abr.: 3.27; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] May: 3.1; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Jun.: 3.24; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Jul.: 3.1; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Ago.: 3.37; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Sep.: 2.87; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Oct.: 2.11; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Nov.: 1.22; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Dic.: 0.87
LH Mumbles | 51.57 | 3.97 | Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Ene.: 1.1613; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Feb.: 1.9298; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Mar.: 3; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Abr.: 3.933; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] May: 4.2903; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Jun.: 4.2333; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Jul.: 4.0968; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Ago.: 3.8065; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Sep.: 3.2667; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Oct.: 3.2258; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Nov.: 1.3; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Dic.: 1.0323
Huelva Incl 90º | 37.6 | -6.4 | Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Ene.: 2.2589; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Feb.: 2.7936; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Mar.: 2.9778; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Abr.: 2.4917; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] May: 2.0083; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Jun.: 1.7778; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Jul.: 2.3917; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Ago.: 3.2; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Sep.: 4.1222; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Oct.: 3.9472; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Nov.: 3.0411; Estimación media mensual de la radiación global media diaria (Gm-Sur) para una inclinación dada[kWh/m²] Dic.: 2.5