## Introduccion
Password "IALA"

## simulacion
Dimensionamiento de Sistemas Fotovoltáicos |  |  |  | Traffic Technology Center, Germany
DEMO-Version
Sistema | BANCHA E
Latitud / Estación | 43 | ° | PASAJES
Edad | 15 | % | Deducción por envejecimiento de los paneles
Voltaje | 12 | Volt | Voltaje del sistema
UMPP | 20 | Volt | Voltaje máximo de los paneles
Potencia | 130 | Wpeak | Para una radiacción de 1000W/m²
Orientación | 1 |  | Deducción para diferentes orientaciones
Consumo | 18 | W | Consumo de la carga (W)
Ciclo Trabajo | 10 | % | Character on/off ratio
Histéresis encend. | 0.5 | h | Tiempo de histéresis
Consumo continuo | 1 | W | Consumos continuos de la instalación
Capacidad Bat. | 300 | Ah C100 | Capacidad total de los acumuladores
Cap. Máx. Trabajo | 80 | % | Porcentaje de capacidad útil
Eficacia | 1.17 | 85.47% | Rendimiento de recarga
Autonomía | 22 | días | Nº de días de trabajo sin aporte de energía
Mes | kWh/m² radiación diaria | Ah |  |  |  | Nº días sin sol
|  | Energía ganada | Energía- consumida | Princip. | Fin | posibles a princip. de mes
Disponible
2003-07-20 | 4.5 | 756.7523 | 109.7161 | 300 | 240 | 83.2261
2003-08-20 | 3.8 | 639.0353 | 115.8907 | 240 | 240 | 63.0335
2003-09-20 | 3.5 | 588.5852 | 122.8101 | 240 | 240 | 59.4821
2003-10-21 | 2.9 | 487.6848 | 129.3081 | 240 | 240 | 56.493
2003-11-21 | 1.7 | 285.8842 | 133.8391 | 240 | 240 | 54.5805
2003-12-22 | 1.4 | 235.4341 | 134.4282 | 240 | 240 | 54.3413
2004-01-22 | 1.5 | 252.2508 | 130.7401 | 240 | 240 | 55.8742
2004-02-22 | 2.1 | 353.1511 | 124.5655 | 240 | 240 | 58.6438
2004-03-24 | 3.1 | 521.3183 | 117.6462 | 240 | 240 | 62.093
2004-04-24 | 3.2 | 538.135 | 111.1482 | 240 | 240 | 65.7231
2004-05-25 | 4.1 | 689.4855 | 106.6172 | 240 | 240 | 68.5162
2004-06-25 | 4.5 | 756.7523 | 106.0281 | 240 | 240 | 68.8968
Formulas:
Voltaje = [Voltaje, row above]+31
Note on A21: Date the annual cycle starts with e.g. 15.07.2004 - Please choose a month in time with highest radiation. - The radiation data in the next column has to correspond with this month. - The following cells (A22..A32) are calculated automatically with 31 days. - The data is also used for calculation of night duration (= power consumption in D21..D32)
Note on B3: Descripción o nombre del sistema
Note on B4: Latitude (0°..90°) es necesario para calcular el tiempo de trabajo del sistema
Note on B5: Deduction por envejecimiento Porcentaje total de envejecimiento al final de su vida útil prevista. P.e. 1% anual para una duración prevista de 15 años = 15%
Note on B6: Voltaje [V] Voltaje nominal del sistema de alimentación
Note on B7: Voltaje máximo de los paneles. Se obtiene del fabricante.
Note on B8: Potencia pico Potencia pico de los paneles con una radiación solar de 1000W/m². Se obtiene del fabricante.
Note on B9: Factor de reducción por la orientación de los paneles "1" para todos los paneles orientados al sur (norte en el hemisferio sur) "0,7" si los paneles no tienen orientación definida como en las ayudas flotantes
Note on B10: Consumo de la carga en funcionamiento [W] (lámpara, racon, etc)
Note on B11: Tiempo de trabajo [%] Ej.: Luz fija: 100% 1 seg. On y 2 seg. Off: 33% 1 seg. On y 1 seg. Off: 50% 8 seg. On y 2 seg. Off: 80%
Note on B12: Histéresis encendido [décimas de hora] ej. 0,5 si se enciende media hora antes del ocaso
Note on B13: Consumos continuos [W] Consumos permanentes y continuos: Destellador, regulador, gps…
Note on B14: Capacidad de los acumuladores en Ah
Note on B16: Eficacia de los acumuladores. Es el rendimiento de recarga expresado entre el consumo de carga y el consumo entregado. Lo suministra el fabricante.
Note on B17: Número de días de funcionamiento sin aporte de energía al sistema. Valores recomendados de 20 a 40 días
Note on B18: Radiación [kWh/m²] por día Del lugar de la instalación. Los atlas solares acostumbran a dar la información para ángulos de 0º, 30º, 60º y 90º
Note on D4: Localización

## simulacion 2 años
Dimensionamiento de Sistemas Fotovoltáicos |  |  |  | Traffic Technology Center
with daylight-control |  |  |  | DEMO-Version
Meses del segundo año | kWh/m² | Ah |  |  |  | Nº días sin sol
| radiación | Energía | Energía | Princip. | Fin | posibles a princip. de mes
| diaria | ganada | consum. | Disponible
2003-07-20 | 4.5 | 756.7523 | 109.7161 | 240 | 240 | 67.8113
2003-08-20 | 3.8 | 639.0353 | 115.8907 | 240 | 240 | 64.1984
2003-09-20 | 3.5 | 588.5852 | 122.8101 | 240 | 240 | 60.5814
2003-10-21 | 2.9 | 487.6848 | 129.3081 | 240 | 240 | 57.537
2003-11-21 | 1.7 | 285.8842 | 133.8391 | 240 | 240 | 55.5891
2003-12-22 | 1.4 | 235.4341 | 134.4282 | 240 | 240 | 55.3455
2004-01-22 | 1.5 | 252.2508 | 130.7401 | 240 | 240 | 56.9068
2004-02-22 | 2.1 | 353.1511 | 124.5655 | 240 | 240 | 59.7276
2004-03-24 | 3.1 | 521.3183 | 117.6462 | 240 | 240 | 63.2405
2004-04-24 | 3.2 | 538.135 | 111.1482 | 240 | 240 | 66.9377
2004-05-25 | 4.1 | 689.4855 | 106.6172 | 240 | 240 | 69.7824
2004-06-25 | 4.5 | 756.7523 | 106.0281 | 240 | 240 | 70.1701

## radiacion y duracion dela noche
Radiación media estimada de radiación diaria a diferentes inclinaciones [kWh/m²]
Estación | Heiligendamm |  | Norderney |  | Hamburg |  | Berlin |  | Potsdam |  | Trier
Inclinación | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90°
Julio | 4.51 | 3.03 | 4.65 | 3.1 | 4.17 | 2.81 | 4.5 | 2.99 | 4.5 | 2.99 | 4.37 | 2.84
Agosto | 4.71 | 3.39 | 4.72 | 3.37 | 4.34 | 3.12 | 4.52 | 3.22 | 4.46 | 3.18 | 4.15 | 2.88
Septiembre | 3.59 | 2.86 | 3.63 | 2.87 | 3.29 | 2.6 | 3.62 | 2.85 | 3.54 | 2.79 | 3.74 | 2.87
Octubre | 2.23 | 1.95 | 2.43 | 2.11 | 2.18 | 1.9 | 2.21 | 1.89 | 2.15 | 1.85 | 2.46 | 2.08
Noviembre | 1.23 | 1.15 | 1.31 | 1.22 | 1.16 | 1.08 | 1.24 | 1.13 | 1.21 | 1.1 | 1.24 | 1.1
Diciembre | 0.77 | 0.74 | 0.9 | 0.87 | 0.8 | 0.77 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.97 | 0.9
Enero | 0.82 | 0.76 | 1.04 | 0.97 | 0.9 | 0.83 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 1.14 | 1.03
Febrero | 1.68 | 1.51 | 2.08 | 1.87 | 1.75 | 1.56 | 1.72 | 1.52 | 1.61 | 1.42 | 2.17 | 1.89
Marzo | 2.97 | 2.46 | 3.4 | 2.8 | 2.83 | 2.33 | 3.12 | 2.55 | 3.05 | 2.49 | 2.99 | 2.38
Abril | 3.94 | 2.9 | 4.46 | 3.27 | 3.68 | 2.72 | 3.53 | 2.58 | 3.55 | 2.6 | 3.82 | 2.73
Mayo | 4.59 | 3.14 | 4.56 | 3.1 | 4.2 | 2.87 | 4.21 | 2.85 | 4.21 | 2.85 | 4.16 | 2.76
Junio | 4.95 | 3.23 | 4.99 | 3.24 | 4.58 | 3.01 | 4.48 | 2.92 | 4.51 | 2.93 | 4.18 | 2.66
Julio | 9.4 | 24 | 14.6 | Duración media estimada de la noche [h]
Agosto | 11 | 24 | 13
Septiembre | 13 | 24 | 11
Octubre | 15 | 24 | 9
Noviembre | 17 | 24 | 7
Diciembre | 18 | 24 | 6
Enero | 18 | 24 | 6
Febrero | 15 | 24 | 9
Marzo | 14 | 24 | 10
Abril | 12 | 24 | 12
Mayo | 10 | 24 | 14
Junio | 8.6 | 24 | 15.4